## Wells
TID WELLS 2012 (August 9 - August 15)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2012-08-09 | 7:00 | 2012-08-09 | 6:30 | 4500 | 10.026 | 6066.44 | 6087.11 | 20.67 | 36.6 | 38.1 | On | 5319.04 | 768.07
2 | 2012-08-09 | 7:10 | 2012-08-09 | 6:40 | 0 | 0 | 9446.45 | 9446.45 | 0 | 49.3 | 127.6 | Off | 9446.45 | 0
3 | 2012-08-09 | 7:15 | 2012-08-09 | 6:50 | 0 | 0 | 5247.35 | 5247.35 | 0 | 48.3 | 111.5 | Off | 5247.35 | 0
4 | 2012-08-09 | 7:25 | 2012-08-09 | 7:00 | 0 | 0 | 8843.12 | 8857.74 | 14.62 | 42.6 | 138.8 | Off | 8622.77 | 234.97
5 | 2012-08-09 | 7:40 | 2012-08-09 | 7:10 | 0 | 0 | 12970.11 | 13028.65 | 58.54 | 42 | 137.9 | Off | 12704.07 | 324.58
6 | 2012-08-09 | 7:50 | 2012-08-09 | 7:20 | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 34 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 | 2012-08-09 | 8:00 | 2012-08-09 | 7:35 | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 64.6 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 | 2012-08-09 | 8:30 | 2012-08-09 | 7:55 | 0 | 0 | 6684.68 | 6684.68 | 0 | 45.3 | 251.7 | Off | 6684.68 | 0
9 | 2012-08-09 | 8:15 | 2012-08-09 | 7:45 | 0 | 0 | 7720.3 | 7720.3 | 0 | 43.1 | 249.8 | Off | 7720.3 | 0
14 | 2012-08-09 | 9:20 | 2012-08-09 | 8:45 | 11000 | 24.5081 | 10110.3 | 10201.28 | 90.98 | 36.7 | 80.8 | On | 8955.35 | 1245.93
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 34.5342
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (August 9 - August 15) |  |  |  |  | 184.81 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (July 26 - August 9) |  |  |  |  | 234.85 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED AUGUST |  |  |  |  | 419.66 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY |  |  |  |  | 935.79 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 1218.1 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2012 |  |  |  |  | 2573.55 | Acre Feet
2573.55