## Wells
TID WELLS 2012 (August 15 - August 23)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2012-08-15 | 6:30 | 2012-08-23 | 6:25 | 0 | 0 | 6087.11 | 6091.92 | 4.81 | 36.4 | 38.1 | Off | 5319.04 | 772.88
2 | 2012-08-15 | 6:40 | 2012-08-23 | 6:35 | 0 | 0 | 9446.45 | 9446.45 | 0 | 49.5 | 127.6 | Off | 9446.45 | 0
3 | 2012-08-15 | 6:50 | 2012-08-23 | 6:45 | 0 | 0 | 5247.35 | 5247.35 | 0 | 48.5 | 111.5 | Off | 5247.35 | 0
4 | 2012-08-15 | 7:00 | 2012-08-23 | 6:55 | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 42.8 | 138.8 | Off | 8622.77 | 234.97
5 | 2012-08-15 | 7:10 | 2012-08-23 | 7:05 | 0 | 0 | 13028.65 | 13028.65 | 0 | 42.3 | 137.9 | Off | 12704.07 | 324.58
6 | 2012-08-15 | 7:20 | 2012-08-23 | 7:15 | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 33.9 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 | 2012-08-15 | 7:35 | 2012-08-23 | 7:25 | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 64.3 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 | 2012-08-15 | 7:55 | 2012-08-23 | 7:40 | 0 | 0 | 6684.68 | 6684.68 | 0 | 45 | 251.7 | Off | 6684.68 | 0
9 | 2012-08-15 | 7:45 | 2012-08-23 | 7:35 | 0 | 0 | 7720.3 | 7720.3 | 0 | 43.3 | 249.8 | Off | 7720.3 | 0
14 | 2012-08-15 | 8:45 | 2012-08-23 | 8:25 | 0 | 0 | 10201.28 | 10326.37 | 125.09 | 36.8 | 80.8 | Off | 8955.35 | 1371.02
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 0
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (August 9 - August 15) |  |  |  |  | 129.9 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (August 9 - August 15) |  |  |  |  | 184.81 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (July 26 - August 9) |  |  |  |  | 234.85 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED AUGUST |  |  |  |  | 549.56 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY |  |  |  |  | 935.79 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 1218.1 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2012 |  |  |  |  | 2703.45 | Acre Feet
2703.45