## Wells
TID WELLS 2013 (August 15 - August 22)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 7812.18 | 7951.59 | 139.41 | 46.6 | 50.7 | Off | 6091.92 | 1859.67
2 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 11820.19 | 11820.19 | 0 | 56.4 | 132.2 | Off | 9446.45 | 2373.74
3 | 2013-08-15 | 8:40 | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 6916.35 | 7139.8 | 223.45 | 55.6 | 154 | Off | 5247.35 | 1892.45
4 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 52.6 | 138.8 | Off | 8857.74 | 0
5 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 13032.76 | 13032.94 | 0.18 | 51.7 | 137.9 | Off | 13028.65 | 4.29
6 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 53.2 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 3415.49 | 3446.78 | 31.29 | 67.1 | 251.4 | Off | 3112.44 | 334.34
8 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 7431.53 | 7431.53 | 0 | 48.6 | 244.8 | Off | 6684.68 | 746.85
9 | 2013-08-15 | 9:15 | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 8613.38 | 8777.38 | 164 | 58.6 | 249.8 | Off | 7720.3 | 1057.08
14 |  |  | 2013-08-22 |  | 0 | 0 | 11323.43 | 11323.43 | 0 | 38 | 84.3 | Off | 10326.37 | 997.06
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 0
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (August 8 - August 15) |  |  |  |  | 558.33 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (August 8 - August 15) |  |  |  |  | 204.55 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (August 1 - August 8) |  |  |  |  | 978.34 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED AUGUST |  |  |  |  | 1741.22 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY |  |  |  |  | 4296.75 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 2521.75 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MAY |  |  |  |  | 705.76 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2013 |  |  |  |  | 9265.48 | Acre Feet
9265.48