## Wells
TID WELLS 2013 (July 18 - July 25)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2013-07-18 | 7:30 | 2013-07-25 | 8:30 | 7000 | 15.5961 | 7584.98 | 7782.87 | 197.89 | 40.9 | 50.7 | On | 6091.92 | 1690.95
2 | 2013-07-18 | 7:50 | 2013-07-25 | 8:45 | 11000 | 24.5081 | 10742.98 | 11093.74 | 350.76 | 52 | 133.4 | On | 9446.45 | 1647.29
3 | 2013-07-18 | 8:10 | 2013-07-25 | 8:55 | 8500 | 18.9381 | 6141.26 | 6383.22 | 241.96 | 52.1 | 179.6 | On | 5247.35 | 1135.87
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 52.5 | 138.8 | Off | 8857.74 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13032.76 | 13032.76 | 0 | 52.8 | 137.9 | Off | 13028.65 | 4.11
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 52.2 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 | 2013-07-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 3286.53 | 3373.72 | 87.19 | 68 | 251.4 | Off | 3112.44 | 261.28
8 | 2013-07-18 | 9:40 | 2013-07-25 | 10:05 | 4000 | 8.912 | 7059.1 | 7187.11 | 128.01 | 45.3 | 243.1 | On | 6684.68 | 502.43
9 | 2013-07-18 | 9:15 | 2013-07-25 | 9:50 | 6000 | 13.3681 | 8155.83 | 8266.03 | 110.2 | 44.7 | 249.8 | On | 7720.3 | 545.73
14 |  |  | 2013-07-25 | 10:50 | 11000 | 24.5081 | 10927.05 | 11122.65 | 195.6 | 37.6 | 84.4 | On | 10326.37 | 796.28
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 105.8305
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (July 18 - July 25) |  |  |  |  | 1311.61 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (July 11 - July 18) |  |  |  |  | 973.83 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (July 4 - July 11) |  |  |  |  | 466.19 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 27 - July 4) |  |  |  |  | 604.8 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY |  |  |  |  | 3356.43 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 2521.75 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MAY |  |  |  |  | 705.76 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2013 |  |  |  |  | 6583.94 | Acre Feet
6583.94