## Wells
TID WELLS 2013 (June 20 - June 27)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2013-06-20 | 8:30 |  |  | 0 | 0 | 7403.09 | 7569.42 | 166.33 | 43.2 | 49.9 | Off | 6091.92 | 1477.5
2 | 2013-06-20 | 8:45 | 2013-06-27 | 8:50 | 11000 | 24.5081 | 9649.04 | 10001.18 | 352.14 | 50.2 | 129.3 | On | 9446.45 | 554.73
3 | 2013-06-20 | 9:00 | 2013-06-27 | 9:10 | 7500 | 16.7101 | 5388.52 | 5626.48 | 237.96 | 49 | 141 | On | 5247.35 | 379.13
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8857.74 | 8857.74 | 0 | 47.5 | 138.8 | Off | 8857.74 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13028.65 | 13032.76 | 4.11 | 44.1 | 137.9 | Off | 13028.65 | 4.11
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 37.2 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 66.1 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 | 2013-06-20 | 10:15 |  |  | 0 | 0 | 6744.07 | 6857.4 | 113.33 | 44.4 | 244.4 | Off | 6684.68 | 172.72
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7720.3 | 7840.25 | 119.95 | 43.9 | 249.8 | Off | 7720.3 | 119.95
14 | 2013-06-20 | 11:30 |  |  | 0 | 0 | 10673.83 | 10845.74 | 171.91 | 37.2 | 84.3 | Off | 10326.37 | 519.37
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 41.2182
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 20 - June 27) |  |  |  |  | 1165.73 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 13 - June 20) |  |  |  |  | 813.63 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 6 - June 13) |  |  |  |  | 220.45 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (May 30 - June 6) |  |  |  |  | 321.94 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 2521.75 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED MAY |  |  |  |  | 705.76 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2013 |  |  |  |  | 3227.51 | Acre Feet
3227.51