## Wells
TID WELLS 2012 (June 7 - June 14)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2012-06-07 | 8:40 | 2012-06-14 | 8:30 | 5000 | 11.1401 | 5400.48 | 5449.47 | 48.99 | 31.8 | 36.9 | On | 5319.04 | 130.43
2 | 2012-06-07 | 8:55 | 2012-06-14 | 8:45 | 0 | 0 | 9446.45 | 9446.45 | 0 | 46.8 | 127.6 | Off | 9446.45 | 0
3 | 2012-06-07 | 9:05 | 2012-06-14 | 8:55 | 0 | 0 | 5247.35 | 5247.35 | 0 | 45.8 | 111.5 | Off | 5247.35 | 0
4 | 2012-06-07 | 9:15 | 2012-06-14 | 9:05 | 0 | 0 | 8622.77 | 8622.77 | 0 | 40.7 | 146.1 | Off | 8622.77 | 0
5 | 2012-06-07 | 9:30 | 2012-06-14 | 9:15 | 10000 | 22.2801 | 12787.8 | 12873.93 | 86.13 | 39.2 | 136 | On | 12704.07 | 169.86
6 | 2012-06-07 | 9:45 | 2012-06-14 | 9:30 | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 34.2 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 | 2012-06-07 | 10:00 | 2012-06-14 | 9:45 | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 61.4 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 | 2012-06-07 | 10:30 | 2012-06-14 | 10:15 | 0 | 0 | 6684.68 | 6684.68 | 0 | 42.8 | 251.7 | Off | 6684.68 | 0
9 | 2012-06-07 | 10:20 | 2012-06-14 | 10:05 | 0 | 0 | 7720.3 | 7720.3 | 0 | 40.8 | 249.8 | Off | 7720.3 | 0
14 | 2012-06-07 | 11:05 | 2012-06-14 | 11:05 | 10500 | 23.3941 | 9090.4 | 9185.75 | 95.35 | 35.4 | 76.3 | On | 8955.35 | 230.4
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 56.8143
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 7 - June 14) |  |  |  |  | 230.47 | Acre Feet
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 1 - June 7) |  |  |  |  | 300.22 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 530.69 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2012 |  |  |  |  | 530.69 | Acre Feet
530.69